## List1
NAZIV I ADRESA PROJEKTNOG UREDA/TVRTKE:
MARCONICO d.o.o.
Rova 34 , 51511 Malinska, Hrvatska
OIB: 67272964780
Investitor:
HOTELI NJIVICE d.o.o.
Primorska cesta 30, Nivice
OIB: 86096345385
Građevina:
OBJEKT: Rekonstrukcija građevine ugostiteljsko-turističke namjene - ugostiteljskog objekta " Plava terasa", 2.b skupine
Lokacija građevine:
k.č. 10349/1 k.o. Omišalj - Njivice
u naselju Njivice
Voditelj projekta:
Mario Švec
Glavni Projektant:
Barbara Turčić Gajzler, dipl.ing.arh.
Projektant troškovnika građevinsko-obrtničkih radova:
Barbara Turčić Gajzler, dipl.ing.arh.
Projektant konstrukcije:
Petar Mrak, mag.ing.aedif.
Projektant vode i kanalizacije:
Barbara Turčić Gajzler, dipl.ing.arh.
Projektant strojarskih instalacija:
Olgica Vuković, dipl.ing.stroj.
Projektant električnih instalacija:
Danijel Turčić, dipl.ing.el.
Zajednička oznaka projekta:
21/19_A od 08.2020.
Troškovnik:
Troškovnik građevinsko obrtničkih radova rekonstrukcije Plave terase - okoliš
Datum:
veljača 2021.g.

## 1_uvjeti
Uvjeti uz troškovnik građevinskih i obrtničkih radova
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.
Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.
Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima.
U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene.
Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom , nakon proučenog prijedloga izvođača.
Jedinična cijena sadrži sve nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivati će se na izvedbene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Ukoliko investitor odluči neki rad ne izvoditi, izvoditelj nema pravo na odštetu, ako ga je investitor pravovremeno o tome obavijestio, i ukoliko vrijednost navedenih radova ne prelazi više od 25 % ukupne vrijednosti.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvoditelja tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta. Izvedeni radovi moraju odgovarati uzorcima u cjelosti.
Izvoditelj radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na relativnu ± 0.00 kotu. Ukoliko se pokažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta, te zatražiti objašnjenja.
Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) Materijal
Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu kao osnovni materijal, vezni materijal, kao i materijali koji ne spadaju u finalni produkt, već služe kao pomoćni (oplata). U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenjem i čuvanjem na gradilištu od uništenja (prebacivanja, zaštite i sl.).
U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
b) Rad
U kalkulaciju rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
Iskop rova na manjim dubinama (max 1,0 m) može se vršiti bez razupiranja , ako to čvrstoća zemljišta omogućuje.
Iskop na većim dubinama smije se vršiti samo uz istovremeno postepeno osiguranje i razupiranje bočnih strana rova mosnicama razuprtim razuporama. Da se spriječi osipavanje materijala u rov, mosnice koje osiguravaju bočne strane rova moraju nadvisiti rubove rova cca 20 cm.
Svakodnevno prije početka rada, a naročito poslije kišnog vremena, topljenja snijega i mraza , te nakon dužeg prekida rada, moraju se pregledati bočne strane iskopanog rova i poduzeti eventualno potrebne mjere.
Ukoliko je potrebno , na temelju geoloških podataka terena, mora se za cijelo vrijeme trajanja gradnje osigurati nadzor od strane specijaliziranih stručnjaka (goelog, goemehaničar).
Na potezima trase gdje se pojavljuje voda mora se vršiti isušivanje iskopanog rova prepumpavanjem muljnom pumpom na najmanje 10 m od ruba rova.
Na mjestu križanja sa postojećim instalacijama treba iskop vršiti ručno i paziti da se iste ne oštete.
Nabava, doprema i montaža polipropilenskih cijevi za instalaciju prema EN ISO 15874 sa svim potrebnim spojnicama, fitinzima, ovješenjem izolacijom te spojnim i brtvenim materijalom. Izolacija cijevi u zidnim usjecima Armafleksom od 4 mm, a vidljive cijevi Armafleksom od 9 mm. U stvaci uračunat sav potreban materijal, rad i izolacija.
Silaz u rov mora se omogućiti postavljanjem propisanih ljestvi. Pješački prijelazi preko rova ili jame premošćuju se mosnicama dovoljno jakim, a kod jama dubljih od 2 m ograđuju se sigurnosnim ogradama. Kolni prijelazi od čeličnih ploča, sa potrebnim sidrenjem protiv klizanja, predviđeni su na mjestima gdje kanal presjeca prometnu površinu.
Zaštitno zatrpavanje cijevi izvesti odmah nakon montaže materijalom bez kamena, gruda od zemlje i ostalih nepodesnih komponenti s obje strane cijevi i do visine 30 cm iznad tjemena cijevi , uz pažljivo nabijanje, ali tako da spojevi ostanu vidljivi.
Æ 5/4" ( 40x5,6 mm )
Zatrpavanje se vrši kvalitetnim materijalom od iskopa ili zamjenskim šljunkovitim materijalom. Materijal se mora ugrađivati zbijanjem u slojevima do te mjere da zadovolji nosivost pojedinih slojeva kolničke konstrukcije.
Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena te uklanjanje svega nepotrebnog sa gradilišta. Sve ovo uključeno je u faktor u okviru režije gradilišta, a ne plaća se posebno.
Sav iskopani materijal treba odvesti do mjesta utovara u prijevozno sredstvo radi odvoza na gradsku planirku, odnosno do mjesta odakle će se ponovo upotrijebiti za nasipavanje. Prevoženi materijal računa se u sraslom stanju, dok je postotak za rastresitost potrebno ukalkulirati u cijenu. Kameni materijal koji se ugrađuje mora odgovarati propisima.
Jedinična cijena za pojedinu stavku treba sadržavati:
BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova mora se primjenjivati Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton (Sl.list br. 11/87).
Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN-u i zadovoljiti propise navedene u Sl.list br. 11/87, HRN B.C1.009, 011, 013, odnosno B.C1.014.
Agregat mora biti propisanog granulometrijskog sastava, dovoljno čvrst i postojan, te ne smije sadržavati organskih sastojaka niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu.Mora zadovoljiti HRN B.B3.100 i B.B2.010 ili eventualno U.M1.057.
Voda mora odgovarati HRN-u U.M1.058 i zadovoljiti propise navedene u Sl.list 11/87.
Izvođač se mora strogo pridržavati marke betona (MB) određene za pojedine konstrukcije.
Sastav betona, granulacija agregata, vrst betonskog čelika za armature, savijanje i postava armature, priprema i transport beotnske smjese, te kontrola ugrađenog materijala mora u svemu odgovarati odredbama svih važećih pravilnika i zakona.
Za pripremanje betona, smije se upotrijebiti samo agregat za koji je atestom stručne organizacije, registrirane za takovu djelatnost, potvrđeno da ima svojstva koja popisuje navedeni pravilnik. Takav atest ne smije biti stariji od šest mjeseci.
Za pripremanje betona mora se upotrijebiti cement koji ispunjava uvjete što ih predviđa odgovarajući standard za portland cement.
Izvođač radova mora prije upotrebe cementa provjeriti standardnu konzistenciju, vrijeme vezivanja i postojanost obujma cementa, i to svakog dana dok se izvode betonski radovi.
U tehničkoj dokumentaciji kojom se dokazuje kvalitet izvršenih radova izvođač mora imati ateste o upotrebljenom cementu.
Za pripremanje betona smiju se upotrijebiti samo oni dodaci za koje je atestom stručne organizacije, registrirane za ispitivanje kvalitete tih dodataka, potvrđeno da imaju deklarirana svojstva i da se njihovom upotrebom ne slabe osnovna svojstva betona i armature.
Beton koji se upotrebljava za izradu betonskih konstrukcija i elementa mora se ispitati i time utvrditi da li odgovara propisanoj marki betona.
Beton se ugrađuje mehanički. Beton se ne smije ugrađivati pri temperaturi okolnog zraka ispod +5°, ako nisu poduzete odgovarajuće mjere zaštite.
Prilikom prekida ugradnje betona iz nepredvidivih razloga, izvođač mora poduzeti mjere da takav prekid ugradnje betona nema štetan i nepovoljan utjecaj na nosivost i ostale osobine konstrukcije, odnosno elemenata.
Armatura mora odgovarati propisima HRN C.B0.500, HRN B.C3.031, HRN C.K6.021, HRN C.K6.020-55.Savijanje točno po nacrtu savijanja.Ostatke komada željeza i željeza nejednolične debljine zabranjeno je ugrađivati.
Armatura se upotrebljava po oznakama:
GA 240/360 - glatka armatura od mekog željeza,
RA 400/500 - rebrasta armatura od visokovrijednog prirodno tvrdog čelika,
MAG 500/560 - zavarena mrežasta armatura od hladnovučene žice od glatkog čelika,
MAR 500/560 - zavarena mrežasta armatura od hladnovučene žice od rebrastog čelika.
Jedinična cijena betonskih i armiranobetonskih radova sadržava:
· sav potreban materijal, te sav potreban rad uključujući i unutarnji transport,
· zaštitu betonskih i armiranobetonskih konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja,
· sve potrebne skele, uključujući podupiranje, učvršćivanje, prilaze, mostove i dr. te skidanje oplate,
· ubacivanje betona u oplatu,
· kvašenje oplate i mazanje kalupa,
· izradu, uskladištavanje i postavu montažnih elemenata,
· sve otvore za prolaz struje, kanalizacije i dr.,
· mjere po TZ i drugim postojećim propisima,
· dovođenje vode, plina i struje od priključka na gradilištu do mjesta potrošnje,
· čišćenje po završetku radova.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
ZIDARSKI RADOVI
Kod izvedbe zidarskih radova imaju se u svemu primjenjivati postojeći propisi i standardi prema Tehničkom propisu za zidane konstrukcije (NN 01/07).
Mort za zidanje i žbukanje mora biti marke predviđene stavkom troškovnika.
Materijali moraju zadovoljiti:
- voda i pijesak HRN U.M2.010, 012
- cement HRN B.C1.019, 011, 013, 014
- vapno HRN B.C1.020
Pijesak mora biti čist, bez organskih primjesa. Aditivi za mort mogu se upotrebljavati samo prema službenim odredbama i uputama proizvođača.
zidanju ostaviti sve otvore za kanale, instalacije i sl., a prema projektu. Kod zidova od 7 ili 12 cm uključiti u jediničnu cijenu zida izradu i montažu armiranobetonskih montažnih nadvoja. Pri obračunu količine svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama, uključujući armiranobetonske nadvoje kod punog zida. Svježe zidove treba zaštititi od utjecaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Površine kod kojih se naknadno samo obrađuju ili fugiraju reške treba pažljivo zidati sa čistim licem i oštrobridnom opekom.
Jedinična cijena zidarskih radova mora sadržavati:
· sav rad, uključivo prijenos, alat i strojeve,
· sav materijal, uključivo vezni,
· svu potrebnu skelu, bez obzira na visinu i vrstu, sa prolazima,
· transportne troškove materijala,
· potrebnu oplatu za zidanje svodova,
· zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda,
· čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja i žbukanja, sa odvozom otpadaka,
· poduzimanje mjera TZ i drugih postojećih propisa.
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
Slojevi izolacijskih traka i premaza izvode se, po vrsti i položaju, striktno prema opisu u stavci troškovnika. Bitumenska masa za vruće premaze mora biti zagrijana na 180°C, a nanosi se neposredno ispred izolacione trake koja mora biti zalijepljena na prethodni sloj cijelom svojom površinom.
Kompletna manipulacija i uskladištenje izolacionih traka vrši se u vertikalnom položaju.
Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete i odgovarati postojećim propisima i standardima HRN-a:
- hladni premaz HRN U.M3.240
- vrući premaz HRN U.M3.224 , HRN U.M3.224
- ljepenke HRN U.M3.232 , HRN U.M3.221 , HRN U.M3.226
- bitumenizirana juta HRN A.3.026 , HRN A.3.027
Ukoliko je opis koje stavke izvoditelju nejasan, treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje projektanta. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim organom. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračunu.
Sve spojeve izvesti sa sa potrebnim preklopima od min. 5 cm, pažljivo izvesti savijanja, jer će naknadu svih nadostataka i šteta nastalih lošom izvedbom izolacije snositi izvoditelj izolaterskih radova.
Ukoliko se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te uz garanciju i ateste za to ovlaštenih ustanova.
Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, već se mora ponovo izvesti izolacija cijele površine na trošak izvoditelja. Izvoditelj mora u tom slučaju o svom trošku izvesti i popraviti pojedine građevinske i obrtničke radove, koji se prilikom izvedbe oštete ili se moraju demontirati.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN - 301.5.
Jedinična cijena treba sadržavati:
· sav rad, uključivo prijenos, prijevoz, grijanje itd,
· sav potreban materijal,
· transport,
· poduzimanje mjera po TZ i drugim postojećim propisima,
· uklanjanje svih otpadaka nakon izvadenih radova.
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
Prije montaže na gradilištu, izvoditelj je dužan izraditi razradu detalja izrade, odnosno ugradbe, pridržavajući se pravila dobrog zanata i uvažavajući klimatske uvjete, te ih dati na ovjeru projektantu i nadzornom inženjeru.
Za atestirane detalje proizvođača nije potrebna suglasnost projektanta - ovo se ne odnosi na posebne detalje, koji su projektom već definirani.
- rezana jelova građa HRN D.C1.040 , HRN D.C1.041
- glatke ploče HRN D.C5.026-70
- šper-ploče HRN D.05.043
- čavli HRN M.B4.021
Oplata se obračunava po GN 601.
Razupiranje bočnih strana rovova za kanal vrši se ovisno o duljini iskopa rova, vrsti zemljišta , pritisku zemlje i propisane higijensko-tehničke zaštite platicama debljine 50 m položenim jedna iznad druge i poduprtim oknima postavljenim na međusobnom razmaku ovisno o opterećenju zemlje, ali ne većem od 1,5 m.
Poprečne grede ovkira moraju se utvrditi klinovima , a po potrebi i vezati skobama za vertikalne grede.
ALUMINIJSKA BRAVARIJA
Izvode se od aluminijskih profila s rješenim toplinskim mostom za vanjsku bravariju a bez rješenog toplinskog mosta za unutarnju, eloksiranih u boji po RAL-u po izboru projektanta - investitora.
Presjeci aluminijskih profila moraju odgovarati očekivanim opterećenjima i biti u skladu s shemama bravarije i detaljima priloženim projektu. Za svu aluminijsku bravariju potrebno je napraviti radioničke nacrte i priložiti ih projektantu/nadzoru prije odobrenja izvedbe.
Profili se spajaju u konstruktivne cjeline spojnim sredstvima koja moraju odgovarati važećim standardima, moraju biti pravilno dimenzionirana i ugrađena. Spojna sredstva izrađena su do aluminijskih legura, nehrđajućeg čelika i tvrde plastike.
Finalna obrada aluminijskeih profila je eloksaža.
Površinska zaštita mora odgovarati standardu C.C4160, te standardima C.T7226, 228, 230 234 i 236 (DIM 50943, 50946 i 50947).
Izvoditelj se obavezuje da na licu mjesta provjeri osnovne mjere te da izradi radioničke nacrte za ključne detalje. Detalji moraju slijediti principijelne detalje priložene projektu. Izrada aluminijske bravarije može započeti teka kad projektant/nadzor objekta potpiše radioničke nacrte.
Upotrijebiti profile kod kojih je unutrašnji i vanjski dio profila spojen brtvama i umecima od sintetičkog materijala , tako da brtve obrazuju, za zrak i vodu, nepropusne izolacijeske komore koje prekidaju termički tok kroz profil ( profil s prekidom termičkog mosta). U profil moraju biti ugrađene trajno elastične sintetičke brtve koje onemogućavaju prodor vode i zraka na spoju fiksnih i pokretnih djelova konstrukcije. Na uglovima konstrukcije ove brtve moraju bit zaljepljene. Brtve istih karakteristika ugrađuju se i na vanjskom i na unutarnjem spoju ostakljenja s osnovnom konstrukcijom profila
Brtvljenja moraju odgovarati propisima HRN-DIN 4102, dio 9.
Okov mora odgovarati važećim propisima i zahtjevima iz opisa stavke. Okov je jednoručni i ugrađen je u profile tako da su vidljive samo šarke, kvake i rozete za pokrivanje brava. Tip kvaka i rozeta prema izboru projektanta je proizvod firme GIESSE (nije dopustiv plastični okov). Za prihvat vratnih krila na konstrukciju koriste se minimalno tri petlje za okov po krilu
U cijenu svake pojedine stavke uključeno:
-dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe.
Sve potrebne predradnje na pripremi otvora te uzimanje svih potrebnih mjera.
-sve radne platforme, pomične i nepomične skele za radove prema navedenim visinama. Jedinična cijena treba obuhvatiti: - sve proračune izvedbe za postizanje traženih karakteristika, - sav materijal za izradu gotovog proizvoda prema shemi i detaljima, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizacije i uskladištenje, - potrebnu potkonstrukciju za montažu bravarskih elemenata; - izradu radioničkih nacrta te nabavu i dostavu traženih uzoraka; - potreban okov za funkcionalnu upotrebu,
- uzimanje potrebnih izmjera na objektu, - troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku - troškovi bravarske montaže sa brtvljenjem i zaštitom, - jednokratni osnovni premaz prema uvjetima antikorozivne zaštite u radioni, te kompletnu zaštitu sa finalnom obradom plastificiranjem ili eloksiranjem alu profila, - ostakljenje sa staklom označenim u shemi bravarije, - sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže, - potrebnu radnu skelu, - čišćenje nakon završetka radova, - svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, - troškove zaštite na radu, - troškove atesta.
BRAVARSKI RADOVI
U cijenu svake pojedine stavke uključeno:
-dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe, sav potreban okov (petlje, brave s ključem, zaustavnici, odbojnici, rubne letvice, spojni elementi za spajanje 2 i više prozora.
- sva bravarija premazana antikorozivnim premazom, završno ličena u tonu prema izboru projektanta, te ostakljena. Ostakljenje staklom prema izboru projektanta.
Sve potrebne predradnje na pripremi otvora te uzimanje svih potrebnih mjera.
-sve radne platforme, pomične i nepomične skele za radove prema navedenim visinama.
Okov mora odgovarati važećim propisima i zahtjevima iz opisa stavke. Okov je jednoručni i ugrađen je u profile tako da su vidljive samo šarke, kvake i rozete za pokrivanje brava. Tip kvaka i rozeta prema izboru projektanta je proizvod firme kao GIESSE (nije dopustiv plastični okov). Za prihvat vratnih krila na konstrukciju koriste se minimalno tri petlje za okov po krilu.
STOLARSKI RADOVI
U cijenu svake pojedine stavke uključeno:
-dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe, sav potreban okov (petlje, brave s ključem, zaustavnici, odbojnici, rubne letvice, spojni elementi za spajanje 2 i više elemenata.
- sva stoalrija premazana temeljnim premazom, završno ličena u tonu prema izboru projektanta, te ostakljena. Ostakljenje staklom prema izboru projektanta.
Sve potrebne predradnje na pripremi otvora te uzimanje svih potrebnih mjera.
-sve radne platforme, pomične i nepomične skele za radove prema navedenim visinama.
Okov mora odgovarati važećim propisima i zahtjevima iz opisa stavke. Okov je jednoručni i ugrađen je u profile tako da su vidljive samo šarke, kvake i rozete za pokrivanje brava. Tip kvaka i rozeta prema izboru projektanta je proizvod firme kao GIESSE (nije dopustiv plastični okov). Za prihvat vratnih krila na konstrukciju koriste se minimalno tri petlje za okov po krilu.
LIMARSKI RADOVI
Sve limarske radove izvesti točno prema opisu u troškovniku, tamo gdje je to projektom predviđeno.
Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde. Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaćeni standardima, moraju imati ateste od za to ovlaštenih organizacija.
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim organom.
Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun.
Ispod svih opšava treba položiti sloj krovne ljepenke. Izvođač je, prije izrade limarije, dužan uzeti sve izmjere u naravi. Također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog organa, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova.
Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu.
KERAMIČARSKI I KAMENARSKI RADOVI
Sva opločenja zidova, podova i sl. izvesti tamo gdje je to projektom predviđeno. Izvedba mora zadovoljiti propise. Materijali za izradu moraju zadovoljiti odgovarajuće propise i standarde. Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim organom. Sve višeradnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračunu. Način izvedbe i ugradbe, preuzimanja i priprema podloga, te način obračuna, u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. Jedinična cijena treba sadržavati: · uzimanje mjere u gradnji, · sav potreban materijal, uključivo vezni, · sav potreban rad, uključivo alat i strojeve, · transportne potrebe materijala, · dovođenje struje, vode i plina od priključka na gradilištu do mjesta korištenja, · davanje traženih uzoraka, · zaštitu izvedenih radova, · čišćenje izrađenih površina, · odvoz otpadaka i šute nakon izvedenih radova, · popravak manjih oštećenja i nećistoča na podlozi, · poduzimanje mjera TZ i drugih postojećih propisa, · popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima, · obradu raznih kutija za električne instalacije i sl. na površinama koje se obrađuju. Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
OVI UVJETI SASTAVNI SU I NEODVOJIVI DIO OVOG TROŠKOVNIKA I NADOPUNJUJU OPIS STAVAKA U ODGOVARAJUĆIM RADOVIMA.
Jedinična cijena treba sadržavati:
· uzimanje mjera na gradnji za izvedbu i obračun,
· sav materijal, uključivo pomoćni,
· sav rad na gradnji i u radionici,
· poduzimanje mjera TZ i drugih postojećih propisa,
· dovođenje plina, struje i vode od priključka na gradilištu do mjesta upotrebe,
· transport materijala na gradilište, uskladištenje te doprema na mjesto ugradbe,
· osvjetljavanje, grijanje i čišćenje prostorija za boravak i sanitarija za radnike,
· čišćenje od otpadaka nakon izvršnih radova,
· zaštita izvedenih radova do primopredaje,
· korištenje skela do 2m visine te kuka, užadi, ljestava,
· označavanje mjesta za štemanje,
· ugradba obujmica, slivnika i sl,
· dobava i ugradba pakni, odnosno ugradba limarije upucavanjem,
· čišćenje i minimiziranje željeznih dijelova,
· dobava i polaganje podložne ljepenke.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
Prije montaže na gradilištu, izvođač je dužan izraditi razradu detalja izrade odnosno ugradbe, pridržavajući se pravila dobrog zanata i uvažavajući klimatske uvjete te dati ih na ovjeru projektantu i nadzornom organu. Za atestirane detalje proizvođača nije potrebna suglasnost projektanta.
Ovo se ne odnosi na posebne detalje, koji su projektom već definirani.

## A GRAĐEVINSKI
| RB | OPIS STAVKE | JED. MJ. | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO | NAPOMENA
A |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
I |  | PRIPREMNI I RUŠILAČKI RADOVI
| 1 | Dislokacija dječjeg igrališta s postojećeg platoa, preseliti na mjesto koje odredi investitor. | kom | 1 | 0 | 0
| 2 | Dislokacija postojećih mobilnih objekata s postojećeg platoa te preseliti na mjesto koje odredi investitor. Prije dislokacije potrebno je propisno otpojiti sve instalacije.
|  | a) | kom | 1 | 0 | 0
|  | b) | kom | 1 | 0 | 0
| 3 | Uklanjanje postojećih instalacijskih šahti čija upotreba nije planirana izvedbenim projektom. U cijenu uključeno štemanje postojećeg AB okvira poklopca šahta te odvoz materijala i dislokacija uređaja na za to predviđenu lokaciju koju odredi investitor.Stavka uključuje sav potreban rad, sve prijevoze i prijenose. Obračun po komadu.
|  | a) šahta pumpe | kom | 1 | 0 | 0
|  | b) šahta separatora masti i ulja | kom | 1 | 0 | 0
|  | c) uklanjanje šahti vodovodne i kanalizacijske instalacije | kom | 1 | 0 | 0
| 4 | Podizanje ili spuštanje postojećih okna instalacija. Podizanje ili spuštanje te zamjena poklopaca postojećih okna komunalnih instalacija. Stavkom je obuhvaćeno podizanje ili spuštanje i prilagodba (pomak ili zaokret) postojećih poklopaca šahtova, zamjena poklopca te eventualna prilagodba na visinu određenu projektom. U cijenu uključiti štemanje postojećeg AB okvira poklopca šahta, podbetoniravanje i ponovna ugradnja okvira i poklopca šahta. Betoniranje betonom klase C25/30. Stavka uključuje sav potreban rad, sve prijevoze i prijenose. Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0
| 5 | Strojno uklanjanje postojeće betonske podne ploče. Stavka obuhvaća uklanjanje svih slojeva na podovima. Predviđa se uklanjanje slojeva te odvoz do kamiona, ukrcaj, te odvoz materijala na deponiju. Nadzor će u fazi izvođenja radova dogovoriti s Izvođačem u kojoj mjeri postoji potreba za izvođenjem ove stavke. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, te ukrcaj i odvoz materijala na deponiju. Zaštita postojećih komunalnih instalacija vršiti će se prema naputku pojedinih komunalnih društava. U cijenu uključena i cijena deponije. Obračun po m3 izvedenih radova. Predviđena debljina slojeva 20 cm.
|  | a) uklanjanje postojeće pješačkih i kolnih staza u nastavku pješače šetnice iz Njivica | m3 | 77 | 0 | 0
| 5 | Strojno uklanjanje postojećih zidova u okolišu. Stavka predviđa se uklanjanje zidova s temeljima te odvoz do kamiona, ukrcaj, te odvoz materijala na deponiju. Nadzor će u fazi izvođenja radova dogovoriti s Izvođačem u kojoj mjeri postoji potreba za izvođenjem ove stavke. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, te ukrcaj i odvoz materijala na deponiju. U cijenu uključena i cijena deponije. Obračun po m3 izvedenih radova.
|  | a) uklanjanje dijela postojećih kamenih zidova u sjeveroistočnom dijelu parcele | m3 | 3.222 | 0 | 0
|  | b) uklanjanje dijela postojećih kamenih zidova | m3 | 11.3139 | 0 | 0
|  | c) uklanjanje zida gospodarskog dvorišta | m3 | 44.3448 | 0 | 0
| 6 | Stavka obuhvaća uklanjanje postojećih rubnjaka na mjestima gdje se zamjenjuje za zpušteni rubnjak i rubnjaka koji se oštete u fazi radova. Uključen sav rad i materijal. U cijenu uključen i utovar i odvoz materijala na deponij osiguranog od strane investitora. | m' | 30.13 | 0 | 0
| 7 | Uklanjanje postojeće ograde gosp. dvorišta Rad obuhvaća uklanjane postojeće ograde, utovar u prijevozno sredstvo, transport i odvoz. U jediničnu cijenu su uključeni sav potreban rad i materijal. Obračun po m'. | m' | 2.5 | 0 | 0
| 8 | Razni nepredvidivi pripremni i rušilački radovi koji nisu predviđeni prethodnim stavkama, a mogu se pojaviti tokom radova, predviđeno je 10% od ukupnih rušilačkih radova. | kmp | 1 | 0.1 | 0
|  | PRIPREMNI I RUŠILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
II |  | ZEMLJANI RADOVI
| 1 | Rad obuhvaća iskop humusa u projektnoj prosječnoj debljini od 10 cm ili iznimno stvarne debljine prema uputama i odobrenju nadzornog inženjera. Cijena obuhvaća iskop, premetanje i prijevoz iskopanog materijala na deponij. Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 | 180 | 0 | 0
| 2 | Strojno-ručni iskop materijala za formiranje platoa na terenu, na zemljištu u materijalu III-V kategorije s pravilnim odsjecanjem bočnih stranica te izravnavanjem dna, dio materijala se sprema sa strane radi ponovnog nasipavanja, a ostatak materijala se utovaruje i odvozi na deponij. Obračun po m3. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m3 | 649.6 | 0 | 0
| 3 | Strojno-ručni iskop materijala za izvedbu temelja ogradnih i potpornih zidova u okolišu, uključivo i zidova unutar parcele, na zemljištu u materijalu III-V kategorije s pravilnim odsjecanjem bočnih stranica te izravnavanjem dna i sa utovarom i odvozom viška iskopanog materijala na deponij. Obračun po m3. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m3 | 52.5812 | 0 | 0
| 4 | Strojno-ručni iskop materijala u okolišu za izvedbu rova u koji će se položiti cjevovod za plin, na zemljištu u materijalu III-V kategorije s pravilnim odsjecanjem bočnih stranica te izravnavanjem dna i sa utovarom i odvozom viška iskopanog materijala na deponij. Prije iskopa obavezno provjeriti s investitorom mogućnost postojanja razvoda u zemlji. Obračun po m3. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m3 | 18.9 | 0 | 0
| 5 | Dobava materijala te izrada posteljice pijeskom granulacije 0-4mm na koju će se položiti cjevovod za plin, a zatim se ponovno zatrpava pijeskom granulacije 0-4mm, debljine sloja 45cm. Stavka obuhvaća dobavu materijala te izradu posteljice te zatrpavanje cjevovoda. Obračun po m3. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m3 | 7.56 | 0 | 0
| 6 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, debljine sloja 45cm. Stavka obuhvaća zatrpavanje rova. Obračun po m3. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m3 | 11.34 | 0 | 0
| 7 | Strojno-ručni iskop materijala za izvedbu jame u koju će se položiti spremnik ukapljenog naftnog plina, na zemljištu u materijalu III-V kategorije s pravilnim odsjecanjem bočnih stranica te izravnavanjem dna i sa utovarom i odvozom viška iskopanog materijala na deponij. Obračun po m3. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m3 | 36 | 0 | 0
| 8 | Dobava materijala te izrada posteljice i zatrpavanje jame u koju će se položiti spremnik ukapljenog naftnog plina, pijeskom granulacije 0-4mm, debljine sloja 45cm. Stavka obuhvaća dobavu materijala te zatrpavanje spremnika. Obračun po m3. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m3 | 31 | 0 | 0
| 9 | Nasipavanje površina u okolišu koje će se opločavati materijalom dobivenim iz iskopa, oko novoizvedenog objekta u cilju formiranja terena prema kotama iz projekta. Stavka obuhvaća nasipavanje, razastiranje i zbijanje zemljanog materijala do modula stišljivosti od Ms>40 MN/m2. Obračun po m3. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m3 | 12 | 0 | 0
| 10 | Nasipavanje zelenih površina u okolišu materijalom dobivenim iz iskopa, oko novoizvedenog objekta u cilju formiranja terena prema kotama iz projekta. Stavka obuhvaća nasipavanje, razastiranje i zbijanje zemljanog materijala. Zemlja treba biti plodna, predloženo s centralnog dijela otoka Krka. Ukoliko dolazi iz neplodnih područja, treba se miješati sa humusom u odnosu 2/3 zemlje i 1/3 humusa. Obračun po m3. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m3 | 184.2 | 0 | 0
| 10 | Dobava, doprema, nasipavanje, planiranje i nabijanje podloge kamenim materijalom u debljini slojeva 25 cm u svrhu formiranja pješačke površine obložene tlakovcima. Izrada nosivog sloja pješačke površine na parceli od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m3 | 36.5 | 0 | 0
| 11 | Dobava, doprema, nasipavanje, planiranje i nabijanje podloge kamenim materijalom u debljini slojeva 25 cm ispod površina AB ploča obloženih kamenom. Izrada nosivog sloja pješačke površine na parceli od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m3 | 55.875 | 0 | 0
| 12 | Strojna izrada tampona nosivog sloja rampe i gosp. dvorišta od zrnatog kamenog materijala najvećeg zrna 63 mm bez veziva, u debljini prema projektu (d=25,0) cm. U cijenu je uključena dobava kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulometrije prema zahtjevima projekta, utovar, prijevoz, i ugradba (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti Ms=40MN/m2 i stupnja zbijenosti Sz=98%) na uređenu i preuzetu podlogu. U cijenu uključeno i ispitivanje zbijenosti. | m3 | 70.8 | 0 | 0
| 13 | Strojna izrada tampona nosivog sloja nogostupa od zrnatog kamenog materijala najvećeg zrna 63 mm bez veziva, u debljini prema projektu (d=25,0) cm. U cijenu je uključena dobava kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulometrije prema zahtjevima projekta, utovar, prijevoz, i ugradba (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti Ms=40MN/m2 i stupnja zbijenosti Sz=98%) na uređenu i preuzetu podlogu. U cijenu uključeno i ispitivanje zbijenosti. | m3 | 23.1075 | 0 | 0
| 13 | Razni nepredvidivi zemljani radovi koji nisu predviđeni prethodnim stavkama, a mogu se pojaviti tokom radova, predviđeno je 10% od ukupnih zemljanih radova. | kmp | 1 | 0.1 | 0
|  | ZEMLJANI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
III |  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
| 1 | Izvedba armirano betonskih ploča i stepenica u okolišu, beton klase C25/30, debljine 10,0 cm, na zbijenu zemljanu podlogu. Pješačke staze će se naknadno popločiti kamenom. Gornja ploha ploče mora biti ravna. Obračun po m2. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
|  | beton | m3 | 38.2 | 0 | 0
|  | oplata | m2 | 35.8 | 0 | 0
| 2 | Izvedba armirano betonskih potpornih i ogradnih zidova s temeljima betonom C25/30, profila temelja prema građevinskom projektu. U stavci je obuhvaćena dobava, ugradnja, zbijanje, njegovanje betona, potreban materijal, rad ljudi i strojeva. Zbijanje betona vršiti vibratorima. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
|  | beton | m3 | 111.8 | 0 | 0
|  | oplata | m2 | 734.2 | 0 | 0
| 3 | Izvedba, dobava i ugradnja armature za ogradne i potporne zidove, sve prema statičkom proračunu i specifikacijama koje su sastavni dio ovog projekta. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | kg | 7500 | 0 | 0
| 4 | Razni nepredvidivi armiranobetonski i radovi koji nisu predviđeni prethodnim stavkama, a mogu se pojaviti tokom radova, predviđeno je 10% od ukupnih armiranobetonskih radova. | kmp |  | 0.1 | 0
|  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: |  |  | UKUPNO: | 0
IV |  | ASFALTIRANJE
| 1 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja rampe i gosp.dvorišta AC22 Base 50/70 AG6 M2- E, debljine 6 cm. Materijal za izvedbu ovog sloja je drobljeni kamen proizveden od homogene i čvrste stijenske mase, te mora odgovarati važećim normama (HRN B.B3.050). Kvalitetu stijenske mase treba dokazati uvjerenjem o kakvoći, ne starijim od godinu dana. U pogledu kvalitete BNS-a primjenjivati će se važeće norme (HRN U.E9.021/8b). Sva tekuća ispitivanja obavlja izvoditelj o svom trošku. Obračun po m2 ugrađene asfaltne mase.U jediničnu cijenu obračunati su svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradbe asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i ostali troškovi potrebi za izvedbu radova. Obračun po m2 ugrađene asfaltne mase.. Obračun po m2 gornje površine položenog i ugrađenog BNHS-a. | m2 | 345 | 0 | 0
| 2 | Izrada završnog sloja trošivog (habajućeg) sloja ramoe i gosp.dvorišta po sistemu sitnozrnatog asfalt-betona AC11 Surf 50/70, AG3 M3- E debljine 4 cm. Za ovaj sustav primjenjuje se agregat eruptivnog podrijetla i kameno brašno (filter). Kvalitetu stijenske mase treba dokazati uvjerenjem o kakvoći, ne starijim od godinu dana. U pogledu kvalitete AB 0/16mm primjenjivati će se važeće norme. (HRN U.E4.014/90). Sva tekuća ispitivanja obavlja izvoditelj o svom trošku. Obračun po m2 ugrađene asfaltne mase. | m2 | 345 | 0 | 0
| 3 | Strojna izrada bitumeniziranog nosivog sloja (BNHS) nogostupa, proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i mješavine prema potvrđenom radnom sastavu BNHS 22A BIT 50/70, u sloju debljine 5,0 cm. U cijenu je uključen sav rad, materijal, oprema i ostalo potrebno za dovršetak posla. Obračun u m2 gornje površine položenog i ugrađenog BNS-a. | m2 | 78 | 0 | 0
| 4 | Postava i nabava cestovnih rubnjaka, dimenzije: 100 x 25 x 15 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po md ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m' | 46.7 | 0 | 0 | ZA NOGOSTUP
| 4 | Razni nepredvidivi radovi asfaltiranja koji nisu predviđeni prethodnim stavkama, a mogu se pojaviti tokom radova, predviđeno je 10% od ukupnih izolaterskih radova. | kmp |  | 0.1 | 0
|  | ASFALTIRANJE: |  |  | UKUPNO: | 0
V |  | FASADERSKI RADOVI
| 1 | Izrada, dobava i ugradnja završne fasadne žbuke na AB zidovima u okolišu
Podloga od betona se najprije treba izravnati, otprašiti te pregletati uz armiranje staklenom mrežicom. Na kuteve je potrebno postaviti dodatna ojačanja prema uputama proizvođača. Završna obrada je akrilnom žbukom svijetle nijanse, glatke teksture, u debljini 5 mm. Obračunom je obuhvaćena dobava materijala, potrebna sredstva i rad, te izrada fasade do potpune gotovosti.
|  | Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m2 | 303.896 | 0 | 0
| 2 | Razni nepredvidivi fasaderski radovi koji nisu predviđeni prethodnim stavkama, a mogu se pojaviti tokom radova, predviđeno je 10% od ukupnih izolaterskih radova. | kmp |  |  | 0
|  | FASADERSKI RADOVI |  |  | UKUPNO | 0
GRAĐEVINSKI RADOVI
| I | PRIPREMNI I RUŠILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| III | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| IV | ASFALTIRANJE |  |  |  | 0
| V | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  | 0

## B OBRTNIČKI
| RB | OPIS STAVKE | JED. MJ. | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO | NAPOMENA
B |  | OBRTNIČKI RADOVI
I |  | KAMENARSKI RADOVI
| 1 | Nabava i polaganje kamena na poziciji pješačkih staza i stepeništa u okolišu. Kamen se polaže ljepljenjem fleksibilnim ljepilom na prethodno izveden cementni estrih. Prije polaganja pod otprašiti i odmastiti. Obračun po m2. Kamen - štokani kirmenjak d=3cm, prema odabiru projektanta i investitora. Kamen se izvovi u dimenzijama modula 40 cm i slobodne širine. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
Kamen: KIRMENJAK
Obrada: ŠTOKANI, d=3cm
Nabava
|  | a) pješačka staza, međupodesti i rampa | m2 | 163 | 0 | 0
|  | b) stepenište (širine kraka 1,5 m) - u cijenu uključena izrada gazišta š 30 cm i čela v 15 cm | m2 | 9.475 | 0 | 0
|  | c) stepenište (širine kraka 2,2 m) - u cijenu uključena izrada gazišta š 30 cm i čela v 15 cm | m2 | 18.26 | 0 | 0
|  | d) plato na pristupnom trgu | m2 | 27 | 0 | 0
|  | e) polukružne stepenice za pristup plaži lagune s terase - u cijenu uključena izrada gazišta nepravilnog oblika i čela cca v 15 cm | m2 | 8.11 | 0 | 0
|  | f) stepenice za pristup plaži lagune s terase - u cijenu uključena izrada gazišta š 30 cm i čela cca v 15 cm | m2 | 1.528 | 0 | 0
Kamen: KIRMENJAK
Obrada: ČEŠLJANI, d=3cm
|  | g) plato na pristupnom trgu | m2 | 12 | 0 | 0
Ugradnja u cijenu uključen sav potreban materijal
|  | h) plato | m2 | 202 | 0 | 0
|  | i) stubište | m2 | 37.373 | 0 | 0
| 2 | Sanacija postojećeg kamenog zida koja uključuje čišćenje, fugiranje te sve nepredvidive radove. Obračun po m2 stvarno izvedenih radova. | m2 | 90.1085 | 0 | 0
| 3 | Izvedba kamenog zida koji će svojim materijalom i izgledom pratiti postojeći te se uklopiti. Visina zida 30-40 cm. Obračun po m1. | m1 | 11.8 | 0 | 0
| 4 | Dobava i postava vanjskih kamenih klupčica na zidovima u okolišu, sa obostranom okapnicom, kamen kirmenjak štokani debljine 5 cm. Klupčice se postavljaju na postojeći kameni zid. Širina je promjenjiva. Izmjere na licu mjestu. Obračun po m'. Obračun prema stvarno izvedenim radovima.
Nabava
|  | a) kamena okapnica širine cca 55 cm | m1 | 31.2 | 0 | 0
|  | b) kamena okapnica betonskih zidova, širine cca 26 cm | m1 | 290.67 | 0 | 0
|  | Ugradnja (u cijenu uključen sav potreban materijal) | m1 | 321.87 | 0 | 0
| 5 | Razni nepredvidivi kamenarski radovi koji nisu predviđeni prethodnim stavkama, a mogu se pojaviti tokom radova, predviđeno je 10% od ukupnih kamenarskih radova. | kmp |  | 0.1 | 0
|  | KAMENARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
II |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI
| 1 | Dobava i ugradnja betonskih opločnika pješačkih površina na parceli, boja opločnika i vrsta prema odabiru investitora. Opločnici se postavljaju na već pripremljenu podlogu tamponskog sloja od 25 cm povrh kojeg treba nabiti 5-10 cm finog pijeska granulacije 0-4 mm. Posebnu pažnju treba pridati ravnosti sloja pijeska, te nagibu plohe prema situacijskom nacrtu okoliša. Sav rad i materijal moraju odgovarati specifikaciji prizvođača proizvoda koji se odabere za ugradnju. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
Nabava
|  | geotekstil | m2 | 146 | 0 | 0
|  | betonski opločnik | m2 | 146 | 0 | 0
|  | Ugradnja | m2 | 146 | 0 | 0
| 2 | Razni nepredvidivi podopolagački radovi koji nisu predviđeni prethodnim stavkama, a mogu se pojaviti tokom radova, predviđeno je 10% od ukupnih podopolagačkih radova. | kmp |  | 0.1 | 0
|  | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
III |  | KERAMIČARSKI RADOVI
| 1 | Nabava keramičkih podnih i zidnih pločica I klase prema odabiru investitora.
Obračun po:
|  | a) podno opločenje plaže lagune | m2 | 252 | 0 | 0
tip kao: Imola Ceramica, Conproj RB36W R11, 30x60 cm
| 2 | Polaganje keramičkih podnih pločica I klase prema odabiru investitora. Pločice se polažu ljepljenjem fleksibilnim ljepilom na prethodno izvedenu betonsku podlogu. Prije polaganja pod otprašiti i odmastiti. Podne pločice polagati s fugom od d=2 mm, a pločice fugirati masom u boji prema odabiru investitora. Po završetku polaganja plohe oprati. Ljepilo i fug masa sastavni su dio ove ponude.
Obračun po:
|  | a) podno opločenje formata 30x60 cm | m2 | 252 | 0 | 0
| 3 | Razni nepredvidivi keramičarski radovi koji nisu predviđeni prethodnim stavkama, a mogu se pojaviti tokom radova, predviđeno je 10% od ukupnih bravarskih radova. | kmp |  | 0.1 | 0
|  | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
OBRTNIČKI RADOVI
| I | KAMENARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| II | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| III | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0

## C OPREMA
| RB | OPIS STAVKE | JED. MJ. | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO | NAPOMENA
C |  | OPREMA
I |  | URBANA OPREMA
| 1 | Dobava i ugradnja loga restorana na južnom dijelu parcele postavljenog na prethodno izvedeni betonski podest. Logo je izveden od čeličnog flaha d 5 mm, plastificiranog u RAL prema odabiru projektanta. Sve prema pratećoj nacrtnoj dokumentaciji. | kom | 1 | 0 | 0
| 2 | Dobava i ugradnja loga restorana na pristupnom trgu u istočnom dijelu parcele postavljenog na prethodno izvedeni betonski podest. Pogo je izveden od od čeličnog flaha d 5 mm, plastificiranog u RAL prema odabiru projektanta. Sve prema pratećoj nacrtnoj dokumentaciji. | kom | 1 | 0 | 0
| 3 | Dobava betonskih žardinjera postavljenih na prethodno izvedenu betonsku ploču.
|  | Proizvođač: Escofet Model: Niu Boja: White ili jednakovrijedno | kom | 2 | 0 | 0
|  | - dostava | paušal | 1 | 0 | 0
| 4 | Dobava kanti za otpadtke.
|  | Model: Tubo VRXX Boja: Antracit ili jednakovrijedno | kom | 3 | 0 | 0
| 5 | Dobava rešetke za drveće.
|  | Proizvođač: Escofet Model: Carmel circular 120 ili jednakovrijedno | kom | 3 | 0 | 0
|  | - dostava | paušal | 1 | 0 | 0
|  | URBANA OPREMA UKUPNO |  |  |  | 0
OPREMA
| I | URBANA OPREMA |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  | 0

## D VIK
RB | OPIS STAVKE | JED. MJ. | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO | NAPOMENA
D | INSTALACIJA KANALIZACIJE U OKOLIŠU
1 | Strojno ručni iskop kanala za instalacije dovodne i odvodne oborinske mreže, izvan objekta u nasipu III-V ktg, uključivo sa svim potrebnim razupiranjem i osiguranjem od zarušavanja, eventualno crpljenje podzemnih i atmosferskih voda, dubina iskopa do 1,2 m, širine do 0,8 m. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad za kompletnu izvedbu iskopa. | m3 | 33.984 | 0 | 0
2 | Nabava, doprema, razastiranje i zbijanje pijeska veličine frakcije 0-4 mm uz nabijanje, duž rova za instalacije, vodovoda i kanalizacije za posteljicu i zaštitnu oblogu. Najprije izvesti donji sloj posteljice debljine 10 cm, na koji se polaže cijev, zatim izvesti bočno zatrpavanje i na kraju 15 cm iznad tjemena cijevi. Zbijenost treba biti min. Me = 40 MN/m2. Deponiju za odlaganje viška materijala osigurava izvođač. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu. Obračun po m3 izvedene podloge. | m3 | 9.912 | 0 | 0
3 | Strojno ručni iskop kanala za polaganje linijske odvodnje ACO Monoblock, izvan objekta u nasipu III-V ktg, uključivo sa svim potrebnim razupiranjem i osiguranjem od zarušavanja, eventualno crpljenje podzemnih i atmosferskih voda, dubina iskopa do 0,8 m, širine do 0,8 m. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad za kompletnu izvedbu iskopa. | m3 | 25.92 | 0 | 0
4 | Nabava, doprema, razastiranje i zbijanje pijeska veličine frakcije 0-4 mm uz nabijanje, duž rova za polaganje linijske odvodnje ACO Monoblock. Najprije izvesti donji sloj posteljice debljine 10 - 15 cm, na koji se polaže Monoblock i zatim izvesti bočno zatrpavanje. Zbijenost treba biti min. Me = 40 MN/m2. Deponiju za odlaganje viška materijala osigurava izvođač. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu. Obračun po m3 izvedene podloge. | m3 | 6.075 | 0 | 0
5 | Zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa ili jalovinom. Zatrpavanje se vrši nakon ispitavanja instalacija u slojevima od 30 cm s potrebnim ručnim nabacivanjem i vlaženjem materijala. Zbijenost treba biti min. Me = 40 MN/m2. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. | m3 | 22.31 | 0 | 0
6 | Ručni iskop kanala u koji će se postaviti bužir za instalacije dovoda vode za navodnjavanje u okolišu. Kanal se kopa na dubini od 30 cm. Stavka uključuje i zatrpavanje kanala. | m3 | 8.64 | 0 | 0
7 | Utovar i odvoz viška materijala na općinsku deponiju do 15 km. | m3 | 37.594 | 0 | 0
8 | Nabava, doprema i montaža plastičnih bešumnih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada na kolčak za izvedbu temeljne oborinske kanalizacije za odvodnju oborinskih voda. Komplet sa svim radom i materijalom, te fazonskim komadima.
| Ø 160 | m' | 61.8 | 0 | 0
9 | Nabava, doprema i ugradnja bužira za prolaz cijevi za navodnjavanje na dubini od 30,0 cm. Bužir dimenzije 50mm. | m' | 96 | 0 | 0
10 | ACO Monoblock PD 150 V - antracit
| Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda po sistemu ACO MONOBLOCK PD 150 V, monolitno tijelo kanala od polimerbetona antracit boje s otvorima u obliku rešetke. Kanal je namijenjen za izvedbu linijske odvodnje po dužini i okomito na prometnice i autoceste . Građevinska dužina 100 cm, građevinska širina 20 cm, svjetla širina 15 cm, ukupna visina 27 cm , težina 53,8 kg, za razred opterećenja D400 u skladu s HRN EN 1433. Kanal se izvodi polaganjem na zemljo-vlažnu betonsku podlogu marke C 20/25 agregata frakcije 0 -16 drobljenog kamena u debljini sloja 20 cm, bočno kanal založiti betonom. U slučaju potrebe postizanja vodonepropusnog spoja između tijela kanala na tvornički definiranim utorima nanijeti PU brtvilo kao Sikaflex PRO3 WF. Gornji rub kanala se izvodi u razini 2 - 5mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. | m' | 33.5 | 0 | 0
11 | ACO Monoblock PD 150 V - revizijski element
| Dobava i montaža tipskog revizijskog elementa po sistemu ACO MONOBLOCK PD 150 V, tjelo iz polimernog betona s rešetkom iz lijevanog željeza, razreda opterećenja D400 , duljine 50 cm i težine 28,4 kg. Sve ostalo izvesti kao u opisu prethodne stavke. | kom | 2 | 0 | 0
12 | ACO Monoblock PD 150 V - sabirni element
| Dobava i montaža tipskog sabirnika po sistemu ACO MONOBLOCK PD 150 V , tjelo iz polimernog betona s rešetkom iz lijevanog željeza, razreda opterećenja D400 ,duljine 50 cm, visine 59,5 cm . Težina 45 kg. Sabirnik ima ugrađenu trostruku brtvu za ugradnju izljevne cijevi DN150. Sve ostalo izvesti kao u opisu prethodne stavke. | kom | 4 | 0 | 0
13 | ACO Monoblock PD 100 V - antracit
| Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda po sistemu ACO MONOBLOCK PD 100 V, monolitno tijelo kanala od polimerbetona antracit crne boje s otvorima u obliku rešetke. Građevinska dužina 100 cm, građevinska širina 15 cm, svjetla širina 10 cm, ukupna visina 23 cm, težina 32,8 kg, za razred opterećenja D400 u skladu s HRN EN 1433. Kanal se izvodi polaganjem na zemljo-vlažnu betonsku podlogu marke C 20/25 agregata frakcije 0 -16 drobljenog kamena u debljini sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. U slučaju potrebe postizanja vodonepropusnog spoja između tijela kanala na tvornički definiranim utorima nanijeti PU brtvilo kao Sikaflex PRO3 WF. Gornji rub kanala se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. | m' | 2 | 0 | 0
14 | ACO Monoblock PD 100 V - sabirni element
| Dobava i montaža sabirnika po sistemu ACO MONOBLOCK PD 100 V sa bočnim izljevom DN100 / DN150, tjelo od polimernog betona s rešetkom iz lijevanog željeza za reviziju kanala, klase opterećenja D400/E600 duljine 50 cm, visine 50,0 cm. Težina 31,3/31,5 kg. Sve ostalo izvesti kao u opisu prethodne stavke. | kom | 1 | 0 | 0
15 | ACO Brickslot C250 h = 15,0 cm sa pripadajućim ACO Brickslot rešetkama i kanlalom
| Dobava i montaža pokrovnih rešetki ACO Brickslot za opterećenje C250 prema HR EN 1433 (srednje teški promet) iz nehrđajućeg čelika AiSi304, sa rasporom širine 10 mm. Rešetka je visine 15,0 cm, duljine 100 cm. | m' | 3 | 0 | 0
16 | ACO Brickslot revizija C250 h = 15,0 cm
| Dobava i montaža revizionog elementa ACO Brickslot revizija za opterećenje C250 prema HR EN 1433 (srednje teški promet) iz nehrđajućeg čelika AiSi304, sa rasporom širine 10 mm. Revizija je visine 15,0 cm, duljine 50 cm. | kom | 2 | 0 | 0
| INSTALACIJA KANALIZACIJE U OKOLIŠU | UKUPNO: |  |  | 0

## E RASVJETA
TROŠKOVNIK RASVJETE - PLAVA TERASA NJIVICE 22.01.2021.
RB | OPIS STAVKE | JED. MJ. | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO | NAPOMENA
E | RASVJETA
1. | Dobava, reflektora za rasvjetu raslinja. Reflektor za rasvjetu raslinja simetrične svjetlosne distribucije 36°. Mogućnost zakretanja svjetiljke vertikalno 190°. Svjetiljka izrađena od AISI 316L nehrđajućeg čelika u završnoj "Jasper Green" boji. Difuzor izrađen od transparentnog kaljenog stakla debljine 4mm. Svjetiljka dolazi s tvornički spojenim napojnim kablom od neoprena duljine 1,5 m, H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm. Na napojnom kabelu integriran sklop za spriječavanje kapilarnog ulaska vode u svjetiljku. Dimenzije svjetiljke: Ø34x49 mm, ukupna visina reflektora s postoljem maksimalno 91 mm. Masa svjetiljke maksimalno 0.2kg. Napajanje svjetiljke 24V dc. LED izvor svjetlosti maksimalne snage 3.5W. Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L90 B10. Minimalni izlazni svjetlosni tok 193 lm. Temperatura boje 3000K. Uzvrat boje minimalno CRI>90. Temperaturno područje rada od minimalno -25°C do maksimalno +45°C. Energetski razred učinkovitosti minimalno A-A++. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66, IP69K. Zaštita od mehaničkih utjecaja minimalno IK07. Klasa zaštite III .Sa svim potrebnim priborom, šiljkom za ugradnju, 24V napajanjima, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "O1".
Svjet. reflektor u žardinjeri - Ginko 1.0 LED 3.5W 3000K CRI>90 IP66 36°
tip:
proizvođač:
| Obračun po komadu. | kom | 28 | 0 | 0
1.1. | Ugradnja, montaža i spajanje | kom | 28 | 0 | 0
2. | Dobava, ugradne zidne svjetiljke s asimetričnom distribucijom svjetlosti. Kućište antracit boje (AN-96) izrađeno od lijevanog aluminija, plastificirano poliester praškom. Difuzor od ravnog stakla, matiran iznutra. EPDM brtve. Vijci od nehrđajućeg čelika. U kompletu s kućištem za ugradnju. Plastifikacijom kućište optimizirano protiv UV zračenja. Moguće prolazno ožičenje. Fotometrijske karakteristike mjerene u skladu s HRN UNI EN 13032-4 i LM-79-08. Klasa zaštite I. Faktor snage minimalno 0,9. Dimenzije svjetiljke 105 x 75 x 48,65 [mm]. Maksimalna snaga LED sustava 4,5W. Temperatura boje 3000K. Uzvrat boje minimalno CRI>80. Minimalni izlazni svjetlosni tok 125lm. Životni vijek svjetiljke minimalno 36000h, L90B10. Minimalni raspon temperature ambijenta od -20° do 45°. Mehanička zaštita minimalno IP65. Minimalna zaštita od mehaničkih utjecaja IK08, 5J. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "O2".
Svjet. ugradna zidna Insert+Zero LED 4.5W 3000K
tip:
proizvođač:
| Obračun po komadu. | kom | 55 | 0 | 0
2.1. | Ugradnja, montaža i spajanje | kom | 55 | 0 | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje ugradne podne svjetiljke za rasvjetu drveća. Svjetiljka za korištenje u vanjskim prostorima. Napajanje 24V. Kut svjetlosnog snopa 36°. Moguće zakretanje LED modula za 15°. Kućište izrađeno od antikoridvnog anodiziranog aluminija, rub i finiš od nehrđajućeg čelika AISI 316L. Difuzor izrađen od kaljenog, prozirnog stakla. Dimenzije svjetiljke fi85 x 66 [mm]. Minimalni temperaturni raspon radnog ambijenta od -20°C do 45°C. Maksimalna snaga LED sustava 3,5W. Minimalni izlazni svjetlosni tok 143lm. Temperatura boje 3000K. Uzvrat boje minimalno CRI>80. Životni vijek svjetiljke minimalno 50000h L90B10. Mehanička zaštita minimalno IP68, IP69K. Minimalna zaštita na mehaničke utjecaje IK10. Klasa zaštite III. Mogući prelazak s vozilima od minimalno 2000kg. Svjetiljka sa sustavom za prevenciju kapilarnog ulaska vlage u kablove. Fotobiološka sigurnost u skladu sa IEC TR 62778:2014. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom, kućištem za ugradnju, napajanjima i elementima. Oznaka u projektu "O3".
Svjet. podna ugradna zakretna Bright 2.8 P LED 3.5W 3000K IP68 IK10 24Vdc
tip:
proizvođač:
| Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0
3.1. | Ugradnja, montaža i spajanje | kom | 1 | 0 | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje ugradne podne svjetiljke sa zaštitnim pokrovom. Radijalna svjetlosna distribucija svjetiljke u jednom smjeru, kuta snopa od 60°. Svjetiljka izrađena od AISI 316L nehrđajućeg čelika. Dimenzije svjetiljke fi39 x h63 [mm]. Klasa zaštite III. Mogući prelazak hodom preko svjetiljke. Svjetiljka sa sustavom za prevenciju kapilarnog ulaska vlage u kablove. Minimalni temperaturni raspon radnog ambijenta od -20°C do 45°C. Napajanje svjetiljke 24V. Snaga svjetiljke maksimalno 3,5W. Izlazni svjetlosni tok minimalno 56lm. Temperatura boje 3000K. Uzvrat boje minimalno CRI>80. Mehanička zaštita svjetiljke IP68. Zaštita od mehaničkih udaraca minimalno IK10. Životni vijek minimalno 50000 L90B10. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom, kućištem za ugradnju, napajanjima i elementima. Oznaka u projektu "O4".
Svjet. podna ugradna Bright 1.A LED 2W 3000K 1x60° 700mA
tip:
proizvođač:
| Obračun po komadu. | kom | 27 | 0 | 0
4.1. | Ugradnja, montaža i spajanje | kom | 27 | 0 | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje reflektora za rasvjetu natpisa i reklama. Reflektor simetrične svjetlosne distribucije 45°. Mogućnost zakretanja svjetiljke vertikalno 190°. Kućište svjetiljke izrađeno od antikorodivnog aluminija i nehrđajućeg čelika AISI 316L. Difuzor izrađen od kaljenog prozirnog stakla, obrađeno svilotiskom. U završnoj "Jasper Green" boji. Svjetiljka dolazi s tvornički spojenim napojnim kablom od neoprena duljine 1,5 m, H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm. Na napojnom kabelu integriran sklop za spriječavanje kapilarnog ulaska vode u svjetiljku. Dimenzije svjetiljke: Ø54x68 mm, ukupna visina reflektora s postoljem maksimalno 107 mm. Masa svjetiljke maksimalno 0.45kg. Napajanje svjetiljke 24V dc. LED izvor svjetlosti maksimalne snage 5W. Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L90 B10. Minimalni izlazni svjetlosni tok 284 lm. Temperatura boje 3000K. Uzvrat boje minimalno CRI>90. Temperaturno područje rada od minimalno -20°C do maksimalno +45°C. Energetski razred učinkovitosti minimalno A-A++. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66, IP69K. Zaštita od mehaničkih utjecaja minimalno IK07. Klasa zaštite III .Sa svim potrebnim priborom, šiljkom za ugradnju, 24V napajanjima, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "O5".
Reflektor za rasvjetu natpisa Ginko 2.0 L LED 5W 3000K IP66 45° 24Vdc
tip:
proizvođač:
| Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0
5.1. | Ugradnja, montaža i spajanje | kom | 2 | 0 | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje linijske svjetiljke difuzne svjetlosne distribucije za rasvjetu natpisa. Kućište izrađeno od anodiziranog aluminija. Opalni difuzor izrađen od polikarbonata. Dimenzije svjetiljke 4400 x 16 x 16 [mm]. Napajanje svjetiljke 24V. Kućište mehaničke zaštite IP65 sa integriranim LED izvorom mehaničke zaštite IP68. LED izvor maksimalne snage 42W, minimalni svjetlosni tok izvora 3520lm. Minimalni uzvrat boje CRI>90. Temperatura boje 3000K. Minimalni temperaturni raspon radnog ambijenta od -10°C do 45°C. Životni vijek svjetiljke minimalno 50000h, L80B10. Sa svim potrebnim priborom, 24V napajanjem, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "O6".
LED linijska rasvjeta u alu. profilu Sophia FS 600 Mono LED 42W 3000K IP68 - 4.4m 24Vdc
tip:
proizvođač:
| Obračun po komadu. | kpl | 1 | 0 | 0
6.1. | Ugradnja, montaža i spajanje | kom | 1 | 0 | 0
NAPOMENA: U cijeni dobave svjetiljki uključen je i potreban ispravljač - LED driver.
| RASVJETA | UKUPNO: |  |  | 0

## F ELEKTRO
TROŠKOVNIK RASVJETE - PLAVA TERASA NJIVICE 22.01.2021.
RB | OPIS STAVKE | JED. MJ. | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO | NAPOMENA
F | KABELI I OPREMA
B1 | Dobava, zidnog elektro ormara, min IP44, izrada betonskog temelja sukladno specifikacijama ormara, preporučene dimenzije 400x300x155mm (VxŠxD). U cijenu uključiti sav potrebni montažni pribor. Razdjelnik je opremljen sa: 1x tropolni prekidač B25 4-polni odvodnici prenapona 255V,12,5kA, class C 1x jednopolni prekidač B6 1x višefunkcijski vremenski relej sa progrmiranjem za uključenje rasvjete 1 x 3polni sklopnik, 3xNO, 25A 13 x KZS, B6, 0,03A
tip:
proizvođač:
| Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
B1.1. | Ugradnja, montaža i spajanje zidnog ormara (stavka B1) | kom | 1 | 0 | 0
B2. | Dobava koorugirane cijevi za polaganje između kabelskih zdenaca, D110, teška mehanička opterećenja
| Obračun po metru. | m | 110 | 0 | 0
B2.1. | Iskop kanala dubine 0,5m, širine 0,3m, pješčana posteljica 0 granulacije 10cm ispod cijevi i 10cm iznad cijevi, zatrpavanje i odvoz viška materijala, polaganje cijevi (stavka B2) | m | 110 | 0 | 0
B3. | Dobava, kabela NYY 3x1,5 za spajanje svjetiljki. Montaža ide podzemno ili u cijevi
| Obračun po metru | m | 1100 | 0 | 0
B3.1. | Iskop, Ugradnja, montaža i spajanje | kom | 1100 | 0 | 0
B4. | Dobava, vodotjesnih kutija za LED driver-e, IP66, 200x200mm
| Obračun po komadu. | kom | 8 | 0 | 0
B4.1. | Ugradnja, montaža i spajanje | kom | 8 | 0 | 0
B5. | Dobava PVC kabelskih zdenaca 600x600mm
tip:
proizvođač:
| Obračun po komadu. | kom | 3 | 0 | 0
B5.1. | Ugradnja, montaža i spajanje | kom | 3 | 0 | 0
B7. | Radovi prilagodbe postojećeg SRO razdjelnika i ugradnja tropolnog C25 prekidača te kabela FG16OR16 5x4 (5m) za napajanje razdjelnika rasvjete
| Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
| KABELI I OPREMA | UKUPNO: |  |  | 0

## G HORTIKULTURA
TROŠKOVNIK ZA IZVOĐENJE HORT. RADOVA I POSTAVU SISTEMA ZA NAVODNJAVNJE SA SVIM POTREBNIM MATERIJALOM
R. BR. | OPIS STAVKE | JED. MJ. | KOLIČINA |  | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO | NAPOMENA
G | HORTIKULTURA
A | PRIPREMNI RADOVI
1 | Vađenje biljaka koje nisu sastavni dio uređenja i zbrinjavanje istih. Vađenje se vrši vrtlaskom metodom zasijecanja pri čemu korijen biljke ostaje kompaktan i sačuvan u bloku zemlje. Ukoliko su pojedine biljke u dobrom stanju, veličinom i oblikom u rangu s novim biljkama i predviđene projektom, tada se mogu iskoristiti u planu sadnje umjesto nabave novih biljaka. | kompl. | 1 | á | 0 | 0
2 | Sječa stabala koja su analizom predviđena za uklanjanje i pozicionirana su uz objekt. To su dva stabla s oznakom 1 koja su zahvaćena gljivom truležnicom. Obzirom na položaj, biti će potrebna upotreba autokošare kako bi se stablo rezalo od vrha prema dolje, a ne rušilo. Korijen se vadi u cjelosti do najmanjem dijela, uz upotrebu bagera. Drvna masa se na licu mjesta usitnjava sjeckalicom. Balast se u potpunosti skuplja, odvozi i zbrinjava. | kom | 2 | á | 0 | 0
3 | Sječa stabla koja je analizom predviđeno za uklanjanje i pozicionirano je uz objekt. To je stablo s oznakom B. Obzirom na položaj, biti će potrebna upotreba autokošare kako bi se stablo rezalo od vrha prema dolje, a ne rušilo. Korijen se vadi u cjelosti, uz upotrebu bagera. Drvna masa se na licu mjesta usitnjava sjeckalicom. Balast se u potpunosti skuplja, odvozi i zbrinjava. | kom | 1 | á | 0 | 0
4 | Sječa stabla koja je analizom predviđeno za uklanjanje i pozicionirano je uz objekt. To je stablo s oznakom A. Krošnja stabla ne postoji. Korijen se vadi u cjelosti, uz upotrebu bagera. Drvna masa se na licu mjesta usitnjava sjeckalicom. Balast se u potpunosti skuplja, odvozi i zbrinjava. | kom | 1 | á | 0 | 0
5 | Sječa stabala koja su analizom predviđena za uklanjanje i pozicionirana su na širokoj zelenoj površini i uz kolne koridore. To su stabla iz analize s oznakama A, 5 te stabla C, 2 I 1 koja su označena narančastom bojom. Obzirom na položaj, stablo se može rušiti. Korijen se vadi u cjelosti do najmanjem dijela, uz upotrebu bagera. Drvna masa se na licu mjesta usitnjava sjeckalicom. Balast se u potpunosti skuplja, odvozi i adekvatno zbrinjava. | kom | 6 | á | 0 | 0
6 | Sječa stabala koja su analizom predviđena za uklanjanje i pozicionirana su na širokoj zelenoj površini i uz kolne koridore. To su stabla iz analize s oznakama 3 i 4, te grmoliko stablo 7 koje je označeno narančastom bojom. Obzirom na položaj, stablo se može rušiti. Korijen se vadi u cjelosti do najmanjem dijela, uz upotrebu bagera. Drvna masa se na licu mjesta usitnjava sjeckalicom. Balast se u potpunosti skuplja, odvozi i adekvatno zbrinjava. | kom | 11 | á | 0 | 0
7 | Orezivanje krošnji listopadnih stabala koja su ocijenjena kao zdrava, a potrebno je ukloniti podrast, te suhe grane. Ukoliko je potrebno, uklanja se najviše 1/3 krošnje. Orezivanje se vrši uz pomoć autokošare. Drvna masa se na licu mjesta usitnjava sjeckalicom. Balast se u potpunosti skuplja, odvozi i adekvatno zbrinjava. | kom | 17 | á | 0 | 0
8 | Uklanjanje suhih grana i općenito lagani rez grmolikih stabala i grmova pitospora. Drvna masa se na licu mjesta usitnjava sjeckalicom. Balast se u potpunosti skuplja, odvozi i adekvatno zbrinjava. | kom | 21 | á | 0 | 0
9 | Uklanjanje suhih grana i općenito lagani rez crnogoričnih stabala. Orezivanje se vrši uz pomoć autokošare. Drvna masa se na licu mjesta usitnjava sjeckalicom. Balast se u potpunosti skuplja, odvozi i adekvatno zbrinjava. | kom | 11 | á | 0 | 0
10 | Presađivanje grmova pitospore s pozicije kod informativne ploče, na pozicije u postojećoj živici. Nadoknada živice. | kom | 3 | á | 0 | 0
11 | Folijarna prihrana grmolikih stabala i grmova pitospore | kom | 21 | á | 0 | 0
12 | Strojno vađenje blokova kamenja ukoliko se dogode prilikom vađenja korijenja stabala. Pozicioniranje u kamnjere koji su predviđeni projektom. Pozicioniranje uz nadzor nadzornog inžinjera. | paušalno/komplet | 1 | á | 0 | 0
13 | Detaljan pregled svih stabala koja su predviđena za zadržavanje i uklanjanje svih metalnih i drugih dijelova sa stabala. | kompl. | 1 | á | 0 | 0
14 | Iskolčavanje pozicija za sadnju stabala i grmolikih stabala prema planu sadnje, te iskolčavanje oblika gredica i pozicija kamenjara | kompl. | 1 | á | 0 | 0
15 | Planiranje dovežene plodne zemlje prema uputama iz tehničkog opisa | m2 | 1359.56 | á | 0 | 0
16 | Formiranje gredica i ugradnja rubnjaka | m2 | 366.25 | á | 0 | 0
17 | Formiranje oblika i ugradnja geotekstila i dekorativnog oblutka | m2 | 17.67 | á | 0 | 0
18 | Formiranje travnjaka | m2 | 975.64 | á | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO: | 0
B | SADNJA BILJAKA I OSNIVANJE TRAVNJAKA
1 | Iskop rupe 12x12x12 cm, dodavanje gnojiva, sadnja biljke, zatrpavanje, fino planiranje i jednokratno zalijevanje | kom | 667 | á | 0 | 0
2 | Iskop rupe 30x30x30 cm, dodavanje gnojiva, sadnja biljke, zatrpavanje, fino planiranje i jednokratno zalijevanje | kom | 531 | á | 0 | 0
3 | Iskop rupe 40x40x40 cm, dodavanje gnojiva, sadnja biljke, zatrpavanje, fino planiranje i jednokratno zalijevanje | kom | 68 | á | 0 | 0
4 | Iskop rupe 50x50x50 cm, dodavanje gnojiva, sadnja biljke, zatrpavanje, fino planiranje i jednokratno zalijevanje | kom | 33 | á | 0 | 0
5 | Strojni skop rupe 80x80x80 cm, dodavanje gnojiva, sadnja biljke, zatrpavanje, fino planiranje i jednokratno zalijevanje | kom | 4 | á | 0 | 0
6 | Strojni iskop rupe 120x120x120 cm, dodavanje gnojiva, sadnja biljke, zatrpavanje, fino planiranje i jednokratno zalijevanje | kom | 8 | á | 0 | 0
7 | Fino planiranje travnjaka, sijanje travnog sjemena, uz primjenu startnog gnojiva, ježenje, valjanje i jednokratno zalijevanje | m2 | 975.64 | á | 0 | 0
8 | Dovoz i fino planiranje humusa na površini travnjaka u sloju od 2 cm. | m2 | 975.64 | á | 0 | 0
9 | Dovoz i fino planiranje humusa na kamenaru | m2 | 35.96 | á | 0 | 0
10 | Dovoz i razastiranje dekorativne kore na sve gredice | m2 | 366.25 | á | 0 | 0
11 | Dovoz supstrata, miješanje i punjenje vaza mješavinom zemlje riječnog pijeska, humusa i plodne zemlje u omjeru 1:1:1 | m3 | 7 | á | 0 | 0
12 | Dovoz supstrata, miješanje i punjenje žardinjere uz objekt mješavinom zemlje, riječnog pijeska i supstrata za sadnju pelargonija u omjeru 1:1:1 | m3 | 24.4 | á | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO: | 0
C | ANORGANSKI MATERIJALI
1 | Polietilenski rubnjak, smeđe boje, visine 12 cm | m1 | 45 | á | 0 | 0
2 | Dekorativni oblutak, plavkasto sive boje, frakcije 40-60 | m3 | 1.767 | á | 0 | 0
3 | Geotekstil tip 300g/m2 | m2 | 17.67 | á | 0 | 0
4 | Riječni pijesak | m3 | 8.85 | á | 0 | 0
5 | Glineni supstrat-perlit | m3 | 1.2 | á | 0 | 0
6 | Zemlja za miješanje plodnog supstrata za vaze i žardinjeru | m3 | 8.85 | á | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO: | 0
D | BILJNI MATERIJAL
1 | Pittosporum tobira, grmoliko stablo clt180, v200-250cm | kom | 3 | á | 0 | 0
2 | Ruscus aculeatus, grm, clt3,v25-30cm | kom | 116 | á | 0 | 0
3 | Teucrium fruticans, grm, clt3,v25-30cm | kom | 33 | á | 0 | 0
4 | Rosa canina, grm, clt10,v40-60cm | kom | 20 | á | 0 | 0
5 | Lavandula angustifolia, grm,clt3,v25-30 cm | kom | 154 | á | 0 | 0
6 | Rosmarinus officinalis,grm,clt3,v30-40cm | kom | 18 | á | 0 | 0
7 | Salvia officinalis,grm,clt3,v25-30cm | kom | 57 | á | 0 | 0
8 | Helicrysum italicum,grm,Φ9cm | kom | 38 | á | 0 | 0
9 | Thymus serpyllum,grm,Φ9cm | kom | 36 | á | 0 | 0
10 | Rosmarinus off.prostratus, grm,clt3, v25-30cm | kom | 112 | á | 0 | 0
11 | Laurus nobilis, malo stablo,clt90,v90-100 cm | kom | 2 | á | 0 | 0
12 | Pittosporum tobira nana, grm, clt3,v25-30cm | kom | 23 | á | 0 | 0
13 | Cotinus coggygria "Lilla",grm,clt18,v100-120 cm | kom | 9 | á | 0 | 0
14 | Cornus mas,grm,clt10,v80-100cm | kom | 1 | á | 0 | 0
15 | Vitex agnus-castus, grmolikoc stablo,clt30,v170-200 cm | kom | 4 | á | 0 | 0
16 | Festuca glauca,ukrasna trava, Φ9cm | kom | 110 | á | 0 | 0
17 | Spartium junceum, grm,clt7,v60-70cm | kom | 2 | á | 0 | 0
18 | Satureja montana,grm, Φ9cm | kom | 3 | á | 0 | 0
19 | Pittosporum tobira,grm,clt18,v80-100cm | kom | 20 | á | 0 | 0
20 | Quercus pubescens, stablo,O20-25cm,V350-400cm, | kom | 1 | á | 0 | 0
21 | Quercus cerris, O20-25cm,v350-400cm | kom | 1 | á | 0 | 0
22 | Hedera helix,penjačica,clt10,v175-200cm | kom | 21 | á | 0 | 0
23 | Achillea millefolium,grm,Φ9cm | kom | 8 | á | 0 | 0
24 | Artemisia absinthium,grm, Φ9cm | kom | 9 | á | 0 | 0
25 | Hypericum calycinum, grm, Φ9cm | kom | 15 | á | 0 | 0
26 | Nerium oleander,clt3,v40-60cm | kom | 4 | á | 0 | 0
27 | Nerium oleander,grm,clt10,v80-100cm | kom | 13 | á | 0 | 0
28 | Agapanthus africanus,clt3,v20-30cm | kom | 14 | á | 0 | 0
29 | Cornus mas, malo stablo,clt90,v250-300cm | kom | 2 | á | 0 | 0
30 | Impatiens valleriana, Φ9cm | kom | 334 | á | 0 | 0
31 | Callistemon citrinus,clt10,v60-80cm | kom | 5 | á | 0 | 0
32 | Olea europaea,clt110,O18-20,V300-350cm | kom | 3 | á | 0 | 0
33 | Pellargonium zonale, Φ9cm | kom | 114 | á | 0 | 0
34 | Grevillea rosmarinifolia,grm,clt10,v60-80cm | kom | 6 | á | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO: | 0
E | OSTALI ORGANSKI MATERIJAL
35 | Mješavina travnog sjemena za sunčani položaj, mediteran | kg | 14.2615 | á | 0 | 0
36 | Mješavina travnog sjemena za sjenoviti položaj, mediteran | kg | 34.5205 | á | 0 | 0
37 | Humusni supstrat | m3 | 20.998 | á | 0 | 0
38 | Startno gnojivo 15-15-15 | kg | 39.0256 | á | 0 | 0
39 | Supstrat za sadnju biljaka i stabala u tlo | m3 | 3.8303 | á | 0 | 0
40 | Supstrat za sadnju pelargonija | m3 | 8.13 | á | 0 | 0
41 | Tekuće gnojivo za folijarnu prihranu | L | 1 | á | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO: | 0
F | MATERIJAL ZA NAVODNJAVANJE
1 | Alkaten cijev PE 32, PN10 | m1 | 588 | á | 0 | 0
2 | Bužir plastična zaštitna cijev Φ 40 | m1 | 588 | á | 0 | 0
3 | Cijev kap na kap, potrošnja 2,3L/h, razmak rupa na 33 cm | m1 | 575 | á | 0 | 0
4 | Provodna cijev za sistem kap po kap 16mm bez kapaljki | m1 | 20 | á | 0 | 0
5 | Spojna cijev za spajanje prskalica na alkaten cijev | m1 | 65 | á | 0 | 0
6 | Prskalice pop up 15 cm s bespovratnim ventilom 1/2"Ž | kom | 11 | á | 0 | 0
7 | Prskalice pop up 10 cm s bespovratnim ventilom 1/2"Ž | kom | 54 | á | 0 | 0
8 | Dizne s podesivim kutem | kom | 65 | á | 0 | 0
9 | Obujmice 32x3/4 | kom | 28 | á | 0 | 0
10 | Spojnica L 32-32 | kom | 30 | á | 0 | 0
11 | Spojnica T 32-32 | kom | 15 | á | 0 | 0
12 | Spojnica 32-32 | kom | 10 | á | 0 | 0
13 | čep za cijev kap po kap | kom | 35 | á | 0 | 0
14 | Spojnica T za cijev kap po kap | kom | 20 | á | 0 | 0
15 | Spojnica L za cijev kap po kap | kom | 30 | á | 0 | 0
16 | Spiralna spojnica 1/2"M x ubodno koljeno | kom | 65 | á | 0 | 0
17 | Spiralna spojnica 3/4"Mx ubodno koljeno | kom | 65 | á | 0 | 0
18 | Koljeno F 32X3/4", PN10 | kom | 37 | á | 0 | 0
19 | Kuglasti ventil 1"ŽX32 | kom | 2 | á | 0 | 0
20 | Holenderski priključak 1"ŽX1"MX4X1"M | kom | 2 | á | 0 | 0
21 | Holenderski priključak 1"ŽX1"MX2X1"M | kom | 1 | á | 0 | 0
22 | Holenderski priključak 1"ŽX1"MX1X1"M | kom | 1 | á | 0 | 0
23 | E.M.ventil 100 1"Ž, 9V | kom | 11 | á | 0 | 0
24 | Adapter M 32X1", PN10 | kom | 6 | á | 0 | 0
25 | M-Ž redukcija 1"x3/4",PP | kom | 2 | á | 0 | 0
26 | Filter ¾" za kap po kap s predsetiranim tlakom na 2.0 bara | kom | 2 | á | 0 | 0
27 | Kolčak | kom | 2 | á | 0 | 0
28 | Adapter ubodni 17mm x 3/4"M | kom | 2 | á | 0 | 0
29 | Koljeno ubodno 17mm | kom | 2 | á | 0 | 0
30 | Kontrolni modul za 6 stanica, bluetooth upravljanje | kom | 2 | á | 0 | 0
31 | Ventilska kutija 84.1x60.6x45.7 cm | kom | 2 | á | 0 | 0
32 | Špina za ispuhivanje sistema | kom | 2 | á | 0 | 0
33 | Teflonska nit za brtvljenje 150m | kom | 10 | á | 0 | 0
34 | 9 V Baterije | kom | 2 | á | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO: | 0
G | INSTALATERSKI RADOVI
1 | Set potrebnih radova | komplet | 1 | á | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO: | 0
H | MONTERSKI RADOVI
1 | Set potrebnih radova | komplet | 1 | á | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO: | 0
I | GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Set potrebnih radova | komplet | 1 | á | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO: | 0
HORTIKULTURA
A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
B | SADNJA BILJAKA I OSNIVANJE TRAVNJAKA |  |  |  |  | 0
C | ANORGANSKI MATERIJALI |  |  |  |  | 0
D | BILJNI MATERIJAL |  |  |  |  | 0
E | OSTALI ORGANSKI MATERIJAL |  |  |  |  | 0
F | MATERIJAL ZA NAVODNJAVANJE |  |  |  |  | 0
G | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
H | MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
I | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO |  |  | 0

## 2_rekap
REKAPITULACIJA
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
I | PRIPREMNI I RUŠILAČKI RADOVI | 0
II | ZEMLJANI RADOVI | 0
III | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | 0
IV | ASFALTIRANJE | 0
V | FASADERSKI RADOVI | 0
| UKUPNO: | 0
B | OBRTNIČKI RADOVI
I | KAMENARSKI RADOVI | 0
II | PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
III | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
| UKUPNO: | 0
C | OPREMA
I | URBANA OPREMA | 0
| UKUPNO: | 0
D | INSTALACIJA KANALIZACIJE U OKOLIŠU
I | INSTALACIJA KANALIZACIJE U OKOLIŠU | 0
| UKUPNO: | 0
E | RASVJETA
I | RASVJETA | 0
| UKUPNO: | 0
F | KABELI I OPREMA
II | KABELI I OPREMA | 0
| UKUPNO: | 0
G | HORTIKULTURA
A | PRIPREMNI RADOVI | 0
B | SADNJA BILJAKA I OSNIVANJE TRAVNJAKA | 0
C | ANORGANSKI MATERIJALI | 0
D | BILJNI MATERIJAL | 0
E | OSTALI ORGANSKI MATERIJAL | 0
F | MATERIJAL ZA NAVODNJAVANJE | 0
G | INSTALATERSKI RADOVI | 0
H | MONTERSKI RADOVI | 0
I | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
| UKUPNO: | 0
SVEUKUPNO
A | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
B | OBRTNIČKI RADOVI | 0
C | OPREMA | 0
D | INSTALACIJA KANALIZACIJE U OKOLIŠU | 0
E | RASVJETA | 0
F | KABELI I OPREMA | 0
G | HORTIKULTURA | 0
| UKUPNO | 0